漯河技师学院实训耗材采购询价

第二标段（电工类）招标文件

为保障学校学生日常实训的正常运转，现对日常实训耗材的供应进行询价，欢迎具备相应能力和资质的供应商参与报价。

一、供应商资格要求

详见询价公告

二、服务要求

1.产品要求：

1.1 产品质量：供应商提供的实训耗材，需符合国家相关质量标准及行业规范，确保在运输过程中能有效保护货物。

1.2产品种类：能提供丰富的产品种类。

2.供应能力要求

2.1 库存充足：具备一定的库存储备，可随时满足学校的订单需求，避免因缺货影响送货供应。

2.2 供应稳定性：有稳定的原材料供应渠道或生产能力，能保证长期、持续地供货。

3.配送要求

3.1 配送及时性：拥有高效的配送团队和运输设备，能按学校指定的时间和地点及时送货，如直接送至校内各院系等。

3.2 配送灵活性：能根据学校的临时需求调整配送计划，如加急配送、更改配送路线、时间等。

4.服务要求

4.1响应速度：对于学校的咨询、订单需求等，能及时响应，一般要求在较短时间内（2小时）给出答复。

5.售后服务：提供完善的售后服务，如对有质量问题的耗材及时退换货，协助学校解决使用过程中出现的问题等。

6.其他要求

6.1 价格合理：提供的产品价格应在市场合理范围内，且能根据采购量给予一定的价格优惠，同时价格波动要相对稳定。

6.2资质齐全：供应商需具备合法经营资格，提供营业执照、生产许可证等相关资质证明文件。

6.3环保合规：送货耗材应符合环保要求，提供相关证明文件。

6.4信誉良好：在行业内有良好的口碑和商业信誉，无不良经营记录和法律纠纷。

三、报价要求

1.供应商需根据清单，针对各个标段提供的实训耗材清单进行详细报价，注明计价单位和具体价格；报价应包含运费及税金。

2.报价文件一式三份装订成册，需加盖单位公章，密封后于截止日期前送达开标现场。

3.报价有效期为自报价截止日起二年。

四、验收标准

送货到达学校仓库后，由学校相关人员根据清单进行验收，在使用过程中发现产品质量问题，供应商应免费更换。

五、付款方式

耗材费用按学期结算，每学期根据实际使用量进行核算，在收到供应商开具的正规发票后6--8个月内支付，特殊情况除外。

六、考核办法

1.送货时效：规定送货的时间，未及时送达的，每次扣除100元费用。

2.货物完整性：检查货物有损坏，供应商及时免费更换。如发现质量问题，除要及时更换货物外，每次扣除200元费用。

3.单据准确性：检查送货单、签收单等填写是否准确、完整，及时、准确上交各类单据。如出现信息错误、清单造假的，直接取消供货资格。

七、响应文件开启

1. 投标文件一式三份，密封送达开标现场。

2.开标时间：2025年7月1日9时0分（北京时间）

3.开标地点：漯河技师学院新校区图书馆413会议室

八、询价响应文件格式

- ( 项目名称)  第  标段   类询价

- 响应文件

- 供应商：                           （盖单位公章）

- 法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

时间：    年    月    日

- 目录

- 附件1：询价响应函及附录

- 附件2：询价承诺书

- 附件3：法定代表人身份证明

- 附件4：法定代表人授权书

- 附件5：资格证明材料

- 附件6：投标报价明细表

- 附件7：技术部分（如有）

- 附件8：服务部分

- 附件9：综合实力部分

- 附件10：供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

- 附件11：供应商认为需要补充的其他文件或资料

### 附件1：询价响应函及附录

询价响应函

致：   （采购人名称）

根据贵方招标编号为              号的询价文件，     （供应商名称）    现委托        （姓名）     为我方代理人，参加对贵方组织的     （项目名称）     项目第     标段的投标。现正式提交下述文件，并对之负法律责任。

- 附件1：询价响应函及附录

- 附件2：询价承诺书

- 附件3：法定代表人身份证明

- 附件4：法定代表人授权书

- 附件5：资格证明材料

- 附件6：投标报价明细表

- 附件7：技术部分（如有）

- 附件8：服务部分

- 附件9：综合实力部分

- 附件10：供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

- 附件11：供应商认为需要补充的其他文件或资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附响应函附录中报价为我单位报价。

2、如果我们的响应函被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《民法典》的相关规定履行我方的全部责任。

4、我方同意投标函附录中的投标有效期，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力。

5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，愿意按照投标承诺函及相关规定接受处罚。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

8、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件。

供应商名称（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

年    月     日

- 询价响应函附录

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写） |  |
| 投标总报价（小写） | 合计： |
| 询价有效期 | 递交响应文件截止之日起 日历天 |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

### 附件2：询价承诺书

询价承诺书

致：   （采购人名称）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

九、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

十、如我方中标我方承诺如下：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本询价响应函递交的询价响应函附表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照规定向你方递交履约担保。（如有）

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

十一、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照询价文件的规定与采购人签订合同；

（四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

年    月     日

### 附件3：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

- 姓名:             ，性别:          ，年龄:          ，职务:          ，系  （供应商名称）  的法定代表人。

- 特此证明。

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正面）

供应商名称（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

年    月     日

- 附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权书

- 致：   （采购人名称）

- 我  （姓名）   系     （供应商名称）    的法定代表人，现委托    （姓名）   为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加               项目（项目编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

- 我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

- 如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

- 代理人无转委托权。

被授权人身份证复印件（正面）

被授权人身份证复印件（反面）

供应商名称（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

年    月     日

### 附件5：资格证明材料

资格证明资料

1、《漯河市政府采购供应商信用承诺函》

备注：1、以上所有要求的证书或证明材料需在响应文件中按照格式提供并加盖公章。

2、所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照，以上中“近”、“前”指距响应文件提交截止时间，如不满足要求属无效投标。

漯河市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）  ：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字或盖章)：

日期：     年       月       日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字的，应提供“法定代表人授权书”。

### 附件6：投标报价明细表

| 电工类常用实训耗材报价明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 空气开关 | E9-3P,380V,额定电流20A | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 空气开关 | 1P空开DZ47,2A | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 空气开关 | 1P空开DZ47,6A | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 空气开关 | 1P空开DZ47,10A | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 空气开关 | DZ47-63-C32,2P | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 交流接触器 | CJX2S-25-AC380V(额定工作电流5A,主触点数量三极常开，辅助触点数量1常开)。带辅助触 头两常开两常闭。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 交流接触器 | CJX2S-25-AC380V(额定工作电流9A,主触点数量三极常开,辅助触点数量1常开)。带辅助触头两常开两常闭。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 交流接触器 | CJX2S-25-AC380V(额定工作电流15A,主触点数量三极常开,辅助触点数量1常开)。带辅助触头两常开两常闭。 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 交流接触器 | CJX2S-32-AC110V(额定工作电流20A,主触点数量三极常开，辅助触点数量1常开)。带辅助触头两常开两常闭 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 热继电器 | JR36-20(三极,20A,热元件11A,电流调节范围6.8-11A，触点形式一常开一常闭) | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 数字式时间继电器 | JS14P-99SAC380V,(0-99S可调,导轨式安装)带底座 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 按钮盒 | XALBO3C(3孔,安装孔径22mm,防护等级IP65,防护性能三防，材质工程塑料，白色 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 按钮 | LAY39B，自复平钮，一常开一常闭(黄色)，安装孔径22mm | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 按钮 | LAY39B，自复平钮，一常开一常闭(绿色)，安装孔径22mm | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 按钮 | LAY39B，自复平钮，一常开一常闭(红色)，安装孔径22mm | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 电工实训网孔板 | 700X500X20mm(带能拆装手提把及两根支撑腿) | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 三相异步电动机 | YS5614,功率0.06KW | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 单芯线 | BVR1.5mm2,软导线,(每盘100米,单芯多股) | 盘 | 1 |  |  |
| 19 | 单芯线 | BVR1.5mm2,软导线,(每盘100米,单芯多股) | 盘 | 1 |  |  |
| 20 | 单芯线 | BV2.5mm2硬导线,(每盘100米) | 盘 | 1 |  |  |
| 21 | 单芯线 | BV1.5mm²硬导线,(每盘100米) | 盘 | 1 |  |  |
| 22 | 单芯线 | BRV1mm²,软导线,(每盘100米,单芯多股) | 盘 | 1 |  |  |
| 23 | 导轨 | C45/DZ47,35宽*7.5高*1.0厚(1.5米一根) | 根 | 1 |  |  |
| 24 | 线槽 | 蓝色PVC30*30*1.45(高*宽*厚),阻燃(2.8米一根) | 根 | 1 |  |  |
| 25 | 矩形线槽 | 白色PVC,24*14阻燃电线槽(每根2米) | 根 | 1 |  |  |
| 26 | 端子排 | UK2.5B(每盒100片) | 盒 | 1 |  |  |
| 27 | 十字开关 | XD21PA14CR，触点类型4常开，四档前后左右调节，自复位 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 十字开关盒 | 尺寸高80mm,1孔,孔安装尺寸22mm,铝壳,进、出线孔1个 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 变压器 | BK-150VA,输入380V/220V转输出110V/36V/24V/6V, | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 整流桥 | KBPC3510,方形35A | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 欠电流继电器 | JZ-3-3,DC127V,触点一开一闭,额定电压AC/DC100-127V | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 信号灯 | AD16-22D/S,AC/DC6V,白色,安装孔径22mm(每盒10个) | 盒 | 1 |  |  |
| 33 | 绝缘胶带 | PVC,18米每卷 | 卷 | 1 |  |  |
| 34 | 四孔插头 | 三相四线，25A，材质阻燃PC | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 熔体 | RT18-32,6A,每盒50个 | 盒 | 1 |  |  |
| 36 | 摇柄钮子开关 | 1221，四角2档带螺丝，一常开一常闭(10只每盒) | 盒 | 1 |  |  |
| 37 | 针式冷压端子 | E型管插针,接线1.5mm2(黄色),每包1000个 | 包 | 1 |  |  |
| 38 | 三孔插座带开关 | 86型16A明装 | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 吸顶灯 | LED | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 五孔插座 | 10A | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 壁灯 | 3C规格型号:D190100×MAX40W功率:6W(含)-10W(含) | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 一开双控开关 | 86型16A明装 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 螺口平灯座 | 86型方形灯座 | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 单相电能表 | DDSY7897 | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 线管 | 白色PVC,20mm(每捆100根,每根4米,壁厚1.25mm) | 捆 | 1 |  |  |
| 46 | 直通 | 白色pvc,20mm(每包30个) | 包 | 1 |  |  |
| 47 | 弯通 | 白色pvc,20mm(每包30个) | 包 | 1 |  |  |
| 48 | 三通 | 白色pvc,20mm(每包30个) | 包 | 1 |  |  |
| 49 | 四通 | 白色pvc,20mm(每包30个) | 包 | 1 |  |  |
| 50 | 管卡 | 白色pvc,20mm(每包80个) | 包 | 1 |  |  |
| 51 | 保险丝 | RO15陶瓷保险丝管6Aφ10*38(每盒50个) | 盒 | 1 |  |  |
| 52 | 保险丝 | 玻璃保险管熔断器1Aφ5*20(每盒50个) | 盒 | 1 |  |  |
| 53 | 西门子200plc 下载线 | USB-PPI数据线下载线通讯线3DB30无光电隔离款 | 根 | 1 |  |  |
| 54 | 2mm香蕉插座 | 2mm镀金香蕉插座 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 4mm香蕉插座(安全型插头可插) | M4*34mm, | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 旋钮开关 | LAY3-10X/2 | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 熔断器 | BZ001,熔体6A(20支/盒) | 盒 | 1 |  |  |
| 58 | 熔断器 | BZ001,熔体1A(20支/盒) | 盒 | 1 |  |  |
| 59 | 熔断器 | BZ001,熔体2A(20支/盒) | 盒 | 1 |  |  |
| 60 | 转换开关 | HZ1-10P/3 | 个 | 1 |  |  |
| 61 | 空气开关 | NB1-633PC16,380V | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 交流接触器 | CJX2-1210AC380V(额定工作电流25A,主触点数量三极常 开，辅助触点数量1常开)。带辅助触头两常开两常闭。 | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 热继电器 | 正泰NR4-32(三极,电流调节范围1.6-2.5A，触点形式一常开一常闭) | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 数字式时间继电器 | 通电延 时,JS14P-99SAC380V,(0-99S可调,导轨式安装)带底座 | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 数字式时间继电器 | 通电延时,JSZ3C-BAC380V,(0-99S可调,导轨式安装)带底座 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 单芯线 | BV1.5mm2,软导线,(每盘100米,单芯多股) | 盘 | 1 |  |  |
| 67 | 单芯线 | BRV1mm²,软导线,(每盘100米,单芯多股) | 盘 | 1 |  |  |
| 68 | 螺丝 | M3*7(含圆头螺丝,垫片) | KG | 1 |  |  |
| 69 | 交流电动机启动器 | NS2-25X(正泰CHNT) | 个 | 1 |  |  |
| 70 | 四脚插头 | 16A440V~ | 个 | 1 |  |  |
| 71 | 四脚插头 | 25A380V~ | 个 | 1 |  |  |
| 72 | 4MM香蕉插头带护套插头连接线电源治具测试线(S7- | 黄、绿、红、黑1平方,长度60MM,外径7.9MM | 条 | 1 |  |  |
| 73 | 4MM香蕉双头 A-A插线(三 | 红、黑1.6平方,长度1M, | 条 | 1 |  |  |
| 74 | 2MM香蕉插头 测试线(S7- | 蓝、绿、红、黑0.5平方,长度60MM | 条 | 1 |  |  |
| 75 | 三菱下载线 (三菱PLC用) | 适用于三菱FX1N/2N/3U/3GA | 条 | 1 |  |  |
| 76 | 工业机器人编码器电池 | LS142503.6v, 1200MAH | 块 | 1 |  |  |
| 77 | 气动快速插 接头 | 变径直通PG6-4 | 个 | 1 |  |  |
| 78 | 气动快速插 接头 | 变径直通PG8-6 | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 气动快速插 接头 | 直通PU6 | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 气动快速插 接头 | 直通PU4 | 个 | 1 |  |  |
| 81 | 气动快速插 接头 | 直通PU8 | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 气动快速插 接头 | T型三通PE4 | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 气动快速插 接头 | T型三通PE6 | 个 | 1 |  |  |
| 84 | 气动快速插 接头 | T型三通PE8 | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 气动快速插 接头 | T型变径三通PE8-6 | 个 | 1 |  |  |
| 86 | 气动快速插 接头 | T型变径三通PE6-4 | 个 | 1 |  |  |
| 87 | 气管 | φ4(外径)mm100米/盘 | 盘 | 1 |  |  |
| 88 | 气管 | φ6(外径)mm100米/盘 | 盘 | 1 |  |  |
| 89 | 小螺丝刀套件 | DL3206(型号不是唯一，相同即可) | 盒 | 1 |  |  |
| 90 | 电源指示灯 | AD16-22D/S31220V≤ 20mA | 个 | 1 |  |  |
| 91 | 管型冷压端 子 | E7508(1000只/包)0.75mm² | 包 | 1 |  |  |
| 92 | 管型冷压端 子 | E1008(1000只/包)lmm² | 包 | 1 |  |  |
| 93 | 管型冷压端 子 | E1508(1000只/包)1.5mm² | 包 | 1 |  |  |
| 94 | 空开(3P) | DZ47LE-63 | 个 | 1 |  |  |
| 95 | 空开(3P+N) | DZ47LE-63 | 个 | 1 |  |  |
| 96 | 空开(2P) | DZ47LE-63 | 个 | 1 |  |  |
| 97 | 空开(2P+N) | DZ47LE-63 | 个 | 1 |  |  |
| 98 | 交流接触器 | CJX2-18线圈电压 380v,额定 | 个 | 1 |  |  |
| 99 | 辅助触头 | F4-22Ith:10A Ui:690V | 个 | 1 |  |  |
| 100 | 熔断器 | RT18-32X(20只/盒)500V,60A | 盒 | 1 |  |  |
| 101 | 熔体 | RT28-32(20只/盒)2A | 盒 | 1 |  |  |
| 102 | 热继电器 | NR4-631.6-2.5A | 个 | 1 |  |  |
| 103 | 时间继电器 (通) | WENJ-7晶体管式 | 个 | 1 |  |  |
| 104 | 时间继电器(断) | JSZ3OFFDELAY | 个 | 1 |  |  |
| 105 | 中间继电器 | JZC1-44线圈电压交 流380v | 个 | 1 |  |  |
| 106 | 指示灯 | AD16-22DS380v | 个 | 1 |  |  |
| 107 | 按钮 | LA4-3H | 个 | 1 |  |  |
| 108 | 端子排 | UK3n导轨式UK3n电 压接线端子排 | 个 | 1 |  |  |
| 109 | 号码管 | 1.5mm²(80米/盘) | 盘 | 1 |  |  |
| 110 | 软铜线 (黄) | 1mm²(100米/盘) | 盘 | 1 |  |  |
| 111 | 硬铜线 (黄) | 1mm²(100米/盘) | 盘 | 1 |  |  |
| 112 | 线鼻 | FDD2-2506.3插簧式(1000只/包) | 包 | 1 |  |  |
| 113 | 线槽 | 25*25(2米/根) | 根 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

税率说明 本报价包含税率为 %。

补充说明 本报价包含人工费用、运费及税金。

注：1.所有价格以人民币表示。

2.若总价与单价不符，以单价为准。

3.报价中包含中标所有费用及税金。

投标人名称（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

年    月     日

附件7：技术参数偏离表（如有）

本项目无

附件8：服务部分（如有）

附件9：综合实力部分

提供店铺照片若干张

### 附件10   供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致（采购人）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向学院相关部门举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与谈判活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段低毁、排挤其它供应商，与其它参与谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

年    月     日

### 附件11：供应商认为需要补充的其他文件或资料（如有）

- 第八章  采购合同（主要条款）

根据相关规定，协商签订。