附件：
漯河技师学院第三方维修服务项目询价文件

为进一步规范学校维修服务管理，引入优质社会服务资源，确保校园设施设备安全、高效、稳定运行，现对维修服务项目进行公开询价。欢迎具备相应能力和资质的供应商参与报价。

一、项目基本概况

1.项目名称：漯河技师学院第三方维修服务项目。

2.服务范围：涵盖校园内所有建筑结构、水电设施、公共区域维修维护等涉及公共安全与教学、生活保障的维修工作。

3.合作模式：采用年度框架协议 + 单次任务单结算模式。
4.合同期限：合同期两年，一年一签。考核不合格的，终止合同，不再续签。

5.预算价格：3637元。
二、供应商资格要求

详见询价文件。
三、服务要求

1.服务质量与时效要求:

1.1维修响应时间：接到报修通知后，30 分钟内响应，1 小时内到达现场，紧急情况应该15分钟到达现场进行处置。

1.2维修质量保证：维修后提供至少 6 个月的质保期，质保期内出现相同问题免费维修。下水道疏通 1个月的质保期，质保期内同一位置出现相同问题免费维修。

1.3定期巡检：供应商需每月对水、电、门窗等设施进行至少一次巡检，并提供巡检报告。

2.拟派遣维修人员要求：

2.1具有维修所需的专业知识和技能。电工、电焊工等专业工种需要专业资格证或相应证书。

2.2拟派遣人员年龄男性小于60周岁，女性小于55周岁。

2.3施工单位对施工期间的安全负全责。必须为现场作业人员购买足额的人身意外伤害保险及第三者责任险。

2.4严格遵守校园安全管理规定，施工前需向总务处报备施工方案与安全预案。

2.5施工区域需设置明显警示标识，做到工完、料尽、场地清，严禁破坏校园环境及卫生。

2.6施工单位需至少提供一名驻校人员，7*24小时安排人员在校值班（学校提供值班室），寒暑假可根据学校实际情况进行调整。
四、报价要求

供应商需根据清单，针对每个维修项目的费用进行详细报价，注明单价。报价应包含因维修产生的一切人工费用、材料费（如有）、利润及税金等。

报价文件需加盖单位公章（一式三份），密封后于截止日期前送达开标现场。

五、验收标准

维修完成后，填写维修单后，由学校相关人员进行验收，维修效果需符合正常使用标准，无安全隐患。在质保期内，若出现因维修质量问题导致的故障，供应商应免费重新维修。

六、付款方式

维修服务费用按月结算，每月根据维修工作量及报价单进行核算，在收到供应商开具的正规发票后6--8个月内支付。

七、考核办法

响应及时性考核：以报修通知记录时间为准，若供应商未能在 30 分钟内响应，每次扣除当月维修费用的 5%；若未能在1小时内（紧急情况未立即到达）到达现场，每次扣除当月维修费用的10%。

维修质量考核：在质保期内，如因维修质量问题导致故障再次出现，且经核实属于维修方责任，每次扣除当月维修费用的15%，并要求供应商在 24 小时内完成重新维修。若同一维修项目在质保期内出现 3 次及以上质量问题，除扣除相应费用外，有权终止合同。

巡检工作考核：供应商未按要求每月对水、电、门窗等设施进行至少一次巡检，每次扣除当月维修费用的10%；若巡检报告存在虚假信息，每次扣除当月维修费用的 20% 。

维修工期考核：一般维修未在接到通知后 1 日内完成（特殊情况未在 2 日内完成），且无合理理由，每次扣除当月维修费用的 8%；紧急维修未随叫随到，每次扣除当月维修费用的 15%。

八、询价响应文件格式
            ( 项目名称)     询价
响应文件
   供应商：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
时间：    年    月    日
目录
附件1：询价响应函及附录
附件2：询价承诺书
附件3：法定代表人身份证明
附件4：法定代表人授权书
附件5：资格证明材料
附件6：投标报价明细表
附件7：技术参数偏离表（如有）

附件8：技术部分（如有）
附件9：服务部分
附件10：综合实力部分
附件11：供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
附件12：供应商认为需要补充的其他文件或资料
附件1：询价响应函及附录
询价响应函
致：   （采购人名称）        
根据贵方招标编号为              号的询价文件，     （供应商名称）    现委托        （姓名）     为我方代理人，参加对贵方组织的     （项目名称）     项目的投标。现正式提交下述文件，并对之负法律责任。
附件1：询价响应函及附录
附件2：询价承诺书
附件3：法定代表人身份证明
附件4：法定代表人授权书
附件5：资格证明材料
附件6：投标报价明细表
附件7：技术参数偏离表
附件8：技术部分
附件9：服务部分
附件10：综合实力部分
附件11：供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
附件12：供应商认为需要补充的其他文件或资料
据此函，签字代表宣布同意如下：
 1、所附响应函附录中报价为我单位报价。
2、如果我们的响应函被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
3、我方愿按《民法典》的相关规定履行我方的全部责任。
4、我方同意投标函附录中的投标有效期，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力。
5、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，愿意按照投标承诺函及相关规定接受处罚。
6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。
8、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件。
供应商名称（盖章）:                 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:                 
       年    月     日
询价响应函附录
	供应商名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	合计：

	询价有效期
	递交响应文件截止之日起     日历天

	服务期
	两年

	质量要求
	合格

	备注
	


附件2：询价承诺书
询价承诺书
致：   （采购人名称）  
我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 　　
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 　
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　　
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。  
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）  
九、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。  
十、如我方中标我方承诺如下： 
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 
（2）随同本询价响应函递交的询价响应函附表属于合同文件的组成部分。 
（3）我方承诺按照规定向你方递交履约担保。（如有） 
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。 
 十一、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销响应文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照询价文件的规定与采购人签订合同；
（四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
（五）与采购人、其他供应商或者采购机构恶意串通的；
（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
       
供应商名称（盖章）:                 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:                 
       年    月     日
附件3：法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
姓名:             ，性别:          ，年龄:          ，职务:          ，系  （供应商名称）  的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证复印件（反面）



	法定代表人身份证复印件（正面）



供应商名称（盖章）:                 
法定代表人（签字或盖章）:                 
       年    月     日
附件4：法定代表人授权委托书
法定代表人授权书
致：   （采购人名称）  
我  （姓名）   系     （供应商名称）    的法定代表人，现委托    （姓名）   为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加               项目（项目编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。
代理人无转委托权。
	被授权人身份证复印件（正面）


	被授权人身份证复印件（反面）


供应商名称（盖章）:                 
法定代表人（签字或盖章）:                 
       年    月     日
附件5：资格证明材料
资格证明资料
1、《漯河市政府采购供应商信用承诺函》
备注：1、以上所有要求的证书或证明材料需在响应文件中按照格式提供并加盖公章。
2、所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照，以上中“近”、“前”指距响应文件提交截止时间，如不满足要求属无效投标。
漯河市政府采购供应商信用承诺函
致（采购人或政府采购代理机构）  ：

单位名称（自然人姓名）：       
统一社会信用代码（身份证号码）：    
法定代表人（负责人）：        
联系地址和电话：   
我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（八）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字或盖章)：

日期：     年       月       日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字的，应提供“法定代表人授权书”。

附件6：投标报价明细表

	项目分类
	序号
	拟维修项目
	单位
	服务内容及要求
	费用说明
	投标报价（元）
	备注

	水暖维修
	1
	PPR 管更换
	米
	旧管拆除、新管热熔安装、接口密封、通水测试、现场清理
	不含管材费用
	
	不足1米按照1米计算

	
	2
	PVC 排水管维修
	米
	破损切割修补、管道疏通、接口打胶密封、通水测试
	不含管材，含疏通 、 修补费用
	
	

	
	3
	台盆冷热龙头更换（含软管）
	个
	旧龙头拆除、接口生料带密封、新龙头安装、通水试水
	不含水龙头主材费用
	
	

	
	4
	洗手台下盆下水管更换
	个
	旧拆除、接口生料带密封、新下水管安装、通水试水
	不含下水管材料费用
	
	

	
	5
	4/6 分单冷水龙头更换
	个
	旧龙头拆除、接口密封、新龙头安装、通水试水
	不含水龙头费用
	
	

	
	6
	室内上水三角阀更换
	个
	旧阀拆卸、新阀安装、生料带密封、防漏通水检查
	不含三角阀费用
	
	

	
	7
	洗手台上水金属软管更换
	根
	旧软管拆除、接口生料带密封、新软管安装、通水试水
	不含金属软管费用
	
	

	
	8
	卫生洁具安装（小便池、大便池及马桶）
	套
	搬运定位、配件安装、打胶密封、通水调试、基础卫生清洁、垃圾清运
	不含洁具主材及金属软管费用
	
	

	
	9
	蹲便器水箱维修 / 更换
	个
	故障检测、配件更换 / 整体更换、通水调试、防漏检查
	不含水箱及配件费用
	
	

	
	10
	地漏疏通 / 更换
	处
	堵塞清理、旧地漏拆除、新地漏安装、打胶密封、现场清理
	不含地漏费用
	
	

	
	11
	大便池、马桶疏通
	处
	专业工具疏通、排水恢复、内壁清洁、现场清理
	常规疏通
	
	

	
	12
	卫生间防水维修 (注浆处理)
	㎡
	漏水点定位、基层清理、高压注浆堵漏、表层封闭、48h 闭水试验、面层修复
	含注浆液及防水辅材
	
	

	
	13
	屋面SBS防水维修 
	㎡
	漏水点定位、基层清理、品牌SBS改性沥青防水卷材，平面热熔，闭水实验，垃圾清运
	含防水主材及辅材、垃圾清运,不包含卷材上表面混凝土保护层费用。
	
	

	
	14
	蹲便池隔门固定
	樘
	合页加固 / 更换、门框打胶固定、螺丝加固、开合调试、防晃
	不含合页费用 
	
	

	
	15
	小便池隔断固定
	樘
	合页加固 / 更换、门框打胶固定、螺丝加固、开合调试、防晃
	不含合页费用 
	
	

	电工维修
	16
	电线更换
	米
	旧线拆除、线管 / 线槽修复、新线敷设、接线牢固、通电测试
	不含电线费用
	
	

	
	17
	小空气开关更换（室内）
	个
	旧开关拆除、新开关安装、接线调试、通电检测、电箱标识
	不含空开费用
	
	

	
	18
	大空气开关更换（配电室300A以上）
	个
	旧开关拆除、新开关安装、接线调试、通电检测、电箱标识
	不含空开费用
	
	

	
	19
	五孔插座更换
	个
	旧插座拆除、新插座安装、接线检查、通电测试
	不含插座费用
	
	

	
	20
	开关更换
	个
	旧开关拆除、新开关安装、接线调试、通电测试
	不含开关费用
	
	

	
	21
	吸顶灯维修/更换
	个
	故障检测、旧灯拆除、新灯安装、通电调试
	不含灯具费用
	
	

	
	22
	荧光灯（T8日光灯）维修 /更换
	盏
	灯管 / 镇流器更换、接线调试、支架加固、通电测试
	不含灯管费用
	
	

	
	23
	实训室1.2米LED灯具维修/更换
	盏
	故障检测、旧灯拆除、新灯安装、通电调试
	不含灯具费用
	
	

	
	24
	电箱线路整理/检测
	次
	线路排查、整理固定、漏电检测、螺丝加固、贴标识
	不含维修材料
	
	

	
	25
	路灯维修更换
	盏
	旧灯具及灯罩拆除、新灯具及灯罩安装固定、电路调试
	不含灯具及灯罩材料费用
	
	

	
	26
	地灯加固
	盏
	金属L型拐角加固，角码焊接、铆接或螺丝固定、防锈处理、密封打胶
	含4个角码、螺丝及辅材
	
	

	
	27
	卫生间排风扇维修/更换
	个
	旧拆除、新排风扇安装固定、调试
	不含排风扇主材费用
	
	

	断桥平开窗维修
	28
	断桥平开窗合页更换
	副
	旧合页拆除、专用合页安装、调平校准、螺丝加固、防锈
	不含合页主材费用
	
	

	
	29
	断桥平开窗执手更换
	个
	旧执手拆除、专用执手安装、锁点联动调试
	不含执手主材费用
	
	

	
	30
	断桥平开窗锁点/锁扣更换
	套
	旧锁点拆除、专用件安装、密封贴合调试
	含锁点主材
	
	

	
	31
	断桥平开窗滑撑更换
	副
	旧滑撑拆除、专用滑撑安装、限位调试、防锈
	不含滑撑主材费用
	
	

	
	32
	断桥平开窗密封胶条更换
	米
	旧胶条拆除、缝隙清理、耐候胶条安装、密封测试
	含胶条主材
	
	

	
	33
	断桥窗玻璃压条更换/修复
	米
	旧压条拆除、基层清理、压条安装、打胶密封
	含压条主材
	
	

	
	34
	断桥窗中空玻璃更换（含6+6+12钢化玻璃）
	㎡
	旧中空玻璃拆除、新玻璃安装、双层密封、防雾
	含玻璃主材
	
	

	塑钢/彩钢窗维修
	35
	塑钢窗滑轮更换
	副
	塑钢窗专用，不含滑轮主材，含滑道清洁
	含滑轮主材及辅材费用
	
	

	
	36
	塑钢窗执手（带锁）更换
	个
	塑钢窗专用，不含执手主材，含锁芯调试
	含执手及辅材费用
	
	

	
	37
	塑钢窗平开合页更换
	副
	塑钢窗专用，不含合页主材，含调平加固
	含合页主材，含调平加固
	
	

	
	38
	塑钢窗推拉勾锁/碰锁更换
	套
	塑钢窗专用，不含锁具主材，含联动调试
	含锁具及辅材费用
	
	

	
	39
	塑钢窗密封胶条更换
	米
	塑钢窗专用（胶条带卡槽）
	塑钢窗专用（胶条带卡槽），含胶条费用
	
	

	
	40
	塑钢窗玻璃压条更换/修复
	米
	塑钢窗专用 PVC 压条
	含压条及辅材费用
	
	

	
	41
	塑钢窗单层玻璃更换（8mm钢化玻璃）
	㎡
	旧玻璃拆除、新玻璃安装、含玻璃主材，含玻璃胶密封、压条固定
	含玻璃、玻璃胶密封、压条费用及辅材
	
	

	门窗维修 - 通用项
	42
	门窗框体缝隙打胶密封
	米
	打胶处理，含耐候胶辅材，针对门窗框渗水/漏风
	含耐候胶辅材费用
	
	

	
	43
	宿舍门（南区）、教室门小插销门栓更换
	套
	旧门插销拆除、新件安装、开关调试、防松固定、含螺丝或铆钉固定
	不含门插销主材费用
	
	

	
	44
	防盗门、楼道门大插销门栓更换
	套
	旧门插销拆除、新件安装、开关调试、防松固定、含螺丝或铆钉固定
	不含门插销费用
	
	

	
	45
	卫生间/阳台门锁更换
	把
	旧锁拆除、新锁安装、开合反锁调试、含螺丝或铆钉固定
	不含锁具费用
	
	

	
	46
	防盗入户门锁更换（含锁体更换）
	把
	旧锁拆除、新锁安装、防盗调试、钥匙配对、含螺丝或铆钉固定
	不含锁具费用
	
	

	
	47
	纱窗维修/更换
	扇
	旧纱窗拆除、专用纱窗安装、滑轮调试、密封
	含纱窗主材费用
	
	

	
	48
	教室/宿舍门加固
	樘
	五金加固、螺栓紧固、打胶、稳固调试
	含加固主、辅材费用
	
	

	
	49
	宿舍阳台门加固/维修（铝合金门）
	樘
	五金加固、螺栓紧固、打胶、稳固调试
	含加固主、辅材费用
	
	

	
	50
	宿舍/教室入户门上小玻璃更换
	块
	旧玻璃拆除、打胶、新玻璃安装、清洁
	不含玻璃主材费用
	
	

	
	51
	南校区卫生间门门板更换（用护墙板）
	樘
	旧玻璃拆除、打胶、新玻璃/护墙板安装、清洁
	含用护墙板材费用
	
	

	墙地面维修
	52
	普通墙砖维修更换（含铲除清运）
	㎡
	拆除旧瓷砖、铺设新瓷砖，含瓷砖、砂浆及辅材、清运
	含辅材，砂浆及瓷砖、垃圾清运费用
	
	

	
	53
	卫生间墙砖维修更换（含防水层处理）
	㎡
	含铲除、防水层重做、清运、基层找平、铺贴、美缝
	含防水主材、辅材、瓷砖、垃圾清运费用
	
	

	
	54
	室内地板砖维修更换
	㎡
	铲除、清运、基层找平、铺贴、美缝、承重测试
	含地砖 ，砂浆及辅材、垃圾清运费用
	
	

	
	55
	室外地铺石材维修
	㎡
	拆除旧石材、整平、铺贴新石材、填缝、加固处理
	含砂浆，不含石材费用
	
	

	
	56
	墙面罩白维修
	㎡
	铲除老墙体腻子、打磨、补平、两遍腻子粉罩白、收光、卫生清洁及清运
	包含石膏粉、腻子粉、脚手架费用，不含乳胶漆费用
	
	

	
	57
	踢脚线维修/更换
	米
	拆除、清理、安装、打胶、清洁及清运垃圾
	含砂浆，不含踢脚线主材费用
	
	

	刷油漆处理
	58
	金属件刷漆
	㎡
	除锈、底漆一遍、面漆两遍、收光防锈
	含油漆主材及辅材费用
	
	

	
	59
	木构件刷漆
	㎡
	打磨补缝、底漆一遍、面漆两遍、修色
	含油漆主材及辅材费用
	
	

	公共设施维修
	60
	学生课桌椅维修
	套
	螺丝加固、修复
	含主材及辅材费用
	
	

	
	61
	教师讲台维修/加固
	次
	结构加固
	含主材及辅材费用
	
	

	
	62
	黑板边框加固 /修复
	次
	加固、打胶、螺丝固定、无缝贴合
	含主材及辅材费用
	
	

	
	63
	公共扶手加固
	米
	加固、螺丝更换、焊接、防锈、油漆
	不含枕木费用，含辅材费用
	
	

	
	64
	垃圾桶支架维修
	个
	加固、焊接、固定、防锈
	含辅材
	
	

	
	65
	晾衣杆维修 /安装
	处
	加固、支架更换、水平调试、固定
	不含晾衣杆主材费用
	
	

	
	66
	室外下水篦子疏通/加固
	处
	清理、疏通、加固、排水测试
	含辅材
	
	

	人工
	67
	泥瓦工（技工）
	天（8小时）
	墙地砖及石材维修
	根据工作需要，现场确认
	
	

	
	68
	电焊工（技工）
	天（8小时）
	电焊维修
	根据工作需要，现场确认
	
	

	
	69
	普工（杂工）
	天（8小时）
	普工（杂工）、辅助工作
	根据工作需要，现场确认
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	特别说明：1.以上价格包含维修项目的人工费、材料费（如有）、运费、利润、管理费及税金等。                                                                                   2、投标报价是否包含主副材费用，在以上表格“费用说明”中已经做出详细解释，请仔细查看。

3、本投标报价高于预算价的，直接按照未响应询价文件要求，做废标处理。

4、若投标总价相同，按照本报价单序号1-27中的单价合计后价格，计算排名，价格最低为第一名。


投标单位名称（盖章）:                 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:                 

日期：       年    月     日
附件7：技术参数偏离表（如有）
附件9：服务部分（如有）
附件10：综合实力部分（如有）
附件11   供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书
致（采购人）：
为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的谈判活动中，我方庄重承诺：
一、依法参与谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
二、不向采购人、采购机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向学院相关部门举报。
三、不以提供虚假资质文件等形式参与谈判活动，不以虚假材料谋取中标。
四、不采取不正当手段低毁、排挤其它供应商，与其它参与谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。
五、不与采购人和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。
 
供应商名称（盖章）:                 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:                 
       年    月     日
附件12：供应商认为需要补充的其他文件或资料（如有）
第七章  采购合同（主要条款）
根据询价文件及相关规定，双方协商签订。
